中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 定远—合肥复线工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）K006 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司合肥管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 安徽省合肥市政务区置地广场C座 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 徐凯 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 定远—合肥复线工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程起自西气东输一线定远压气站，止于合肥北站（罗集末站）。线路长度约67.37km，管径D711mm，设计压力10MPa，设计输气量为34.89×108Nm3/a。沿线设监视阀室3座。本工程设站场2座，分别为定远压气站和合肥北站（罗集末站）。其中定远压气站在西一线定远压气站基础上扩建，增加清管器发送装置。合肥北站（罗集末站）为新建站场，设置清管器接收、过滤分离、计量、调压、排污、放空等功能。本工程建设项目总投资为5.28亿元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2020.5.7~2020.5.8 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 郭 航 | 2020.6.2~2020.6.4 |
|  |  |  |  | 2 | 贾卓昊 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 郭 航 | 2020.6.2~2020.6.4 |
|  |  |  |  | 2 | 贾卓昊 |  |
|  |  | 陪同人 | 陈鹏、徐凯 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：一氧化碳、氮氧化物、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各种化学毒物的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级及工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声职业接触限值的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程属于管道运输业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本工程职业病防护设施能够达到竣工验收条件。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 1 补充措施及建议 （1）补充高温中暑应急救援预案相关内容，加强高温中暑方面的应急演练； （2）在合肥北站（罗集末站）设置的职业病危害公告栏中补充职业病危害因素检测结果； （3）合肥北站（罗集末站）发电机房补充“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”和“戴护耳器”警示标识，供热水间补充设置“当心中毒”警示标识和一氧化碳、二氧化氮毒物告知卡； （4）建设单位应开展职业卫生负责人职业卫生培训，并纳入职业卫生档案管理。 2 整改落实情况 （1）管理处已补充高温中暑应急救援预案，进行高温中暑应急演练，并编制应急演练总结； （2）合肥北站（罗集末站）设置的职业病危害公告栏中补充了职业病危害检测结果； （3）合肥北站（罗集末站）发电机房设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”和“戴护耳器”警示标识，供热水间未设置“当心中毒”警示标识和一氧化碳、二氧化氮毒物告知卡； （4）合肥管理处已完成职业卫生负责人职业卫生培训，并纳入职业卫生档案管理。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1.职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2020年6月16日对“定远—合肥复线工程”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员； （2）建设单位制定了职业病防治计划和实施方案； （3）建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程； （4）建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案； （5）建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价； （6）建设单位组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训； （7）建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品； （8）建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 专家组建议： （1）建设单位主要负责人需要进行职业卫生培训； （2）完善建设单位职业卫生档案与管理。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2020年6月16日对《定远—合肥复线工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）《控评报告》对建设项目概况的描述完整； （2）《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价； （3）《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价； （4）《控评报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确； （5）《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价基本正确； （6）《控评报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确； （7）《控评报告》对职业健康监护状况的分析、评价基本正确； （8）《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价正确； （9）《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确； （10）《控评报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行； （11）《控评报告》做出的评价结论正确。 专家组建议： （1）细化职业病防护设施调查、分析与评价； （2）完善职业健康监护内容分析与评价； （3）补充外协管道保护工职业病危害因素分析与防护。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

表2-4 职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 作业 方式 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥北站 （罗集末站） | 输气 运行工 | 2人 | 巡检 | 一氧化碳 | CSTE：4.3×10-1mg/m3； CTWA：1.5×10-2mg/m3 | PC-STEL：30mg/m3； PC-TWA：20mg/m3 | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTE：3.6×10-2mg/m3； CTWA：1.7×10-3mg/m3 | PC-STEL：10mg/m3； PC-TWA：5mg/m3 | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级：76.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值：1.0V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值 |
| 定远压气站 | 输气 运行工 | 9人 | 巡检 | 一氧化碳 | CSTE：3.7×10-1mg/m3； CTWA：4.9×10-2mg/m3 | PC-STEL：30mg/m3； PC-TWA：20mg/m3 | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTE：5.7×10-2mg/m3； CTWA：7.9×10-3mg/m3 | PC-STEL：10mg/m3； PC-TWA：5mg/m3 | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级：79.9dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值：0.2V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值 |

领导审批：                          审核：                        部门负责人：                         项目负责人：