中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 天然气长输管道技术装备工业试验中心衢州试验站项目 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2012）K003 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 天然气长输管道技术装备工业试验中心衢州试验站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 衢州试验站与衢州分输压气站合建，包括燃驱机组试验设施和阀门试验设施，燃驱机组试验设施包括1台30MW的国产化燃驱试验机组，试验机组与衢州分输压气站压缩机并联，参与管道运行，完成试验后可作为衢州压气站机组的备用机组。阀门试验设施与衢州分输压气站站内管道相连，可利用管输天然气进行阀门试验。放空和排污依托衢州分输压气站已有的放空火炬和排污罐。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2018.11.12 |
|  |  |  | 现场采样 及检测 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2018.11.30~12.2 |
|  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2018.11.30~12.2 |
|  |  | 陪同人 | 毛建国 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 工作场所化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 | 本工程为燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符 合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |

| 六 | 措施及 建议 | 一、补充措施 1.完善职业病危害警示标识的设置：压缩机房补充设置“当心中毒”和“注意通风”警示标识。 2.定期组织员工参加高温中暑等方面的应急演练，并填写应急演练记录和演练总结。 二、整改落实情况 1.压缩机房补充设置“当心中毒”和“注意通风”警示标识。 2.组织员工参加高温中暑方面的应急演练，并填写应急演练记录和演练总结。 三、建议 1.严格按照西气东输分公司的职业卫生培训制度的要求，加强职业卫生培训教育工作。 2.严格按照西气东输分公司《职业健康监护及档案管理制度》的要求，加强职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作。 |
| --- | --- | --- |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 一、职业病危害控制效果评价报告专家技术评审意见 根据《职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第90号）、《浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则》（浙安监管安健〔2017〕68号）等要求，2019年1月23日，建设单位在圣效大酒店二楼会议室召开评审会，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《天然气长输管道技术装备工业试验中心衢州试验站项目职业病危害控制效果评价报告》进行技术评审。 建设单位、评价报告编制单位有关人员参加了评审会，并按规定邀请了3位专家参加评审会。与会人员听取了建设单位对项目工程概况及试运行情况介绍和评价单位对评价报告的汇报，审阅了评价报告,进行了现场勘察，查阅了建设单位职业病防治相关文件资料。经讨论，与会专家形成如下评审意见： |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1、对建设项目概况叙述较清晰； 2、对建设项目职业病防护设施设计执行情况进行了较详细说明； 3、对职业病防护设施及其运行情况进行了检测、分析、评价； 4、对工作场所主要职业病危害因素进行了检测、分析、评价； 5、对主要职业病危害因素对劳动者健康危害程度进行了分析、评价； 6、对职业病危害防治管理措施进行了分析、评价； 7、对职业健康监护状况进行了分析、评价； 8、对职业病危害事故应急救援和控制措施进行了分析、评价； 9、对正常生产后建设项目职业病防治效果进行了预期分析、评价； 10、针对评价过程中发现的不符合项提出了整改措施及建议。 11、评价结论中明确了建设项目的职业病危害风险类别为“职业病危害一般”，符合建设项目实际情况；结论明确，符合职业病防治法律法规标准要求。 评审组同意通过报告评审。 二、职业病防护设施竣工验收意见 根据《职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第90号）、《浙江省建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理实施细则》（浙安监管安健〔2017〕68号）等要求，2019年1月23日，建设单位在圣效大酒店二楼会议室召开“天然气长输管道技术装备工业试验中心衢州试验站项目”职业病防护设 施竣工验收会议。 建设单位、设计单位、施工和监理单位以及评价报告编制单位的有关人员参加了验收会议，并按规定邀请了3位专家参加验收会议。 与会人员听取了建设单位对建设项目工程概况、职业病防护设施建设和试运行情况、落实各项职业病危害防治管理措施情况介绍，设计单位、施工和监理单位对建设项目职业病防护设施设计、施工、监理情况介绍，报告编制单位对建设项目职业病危害控制效果评价报告及其主要评价结果的汇报，并对建设项目生产现场进行了勘察、查阅了建设单位职业病防治相关文件资料，经讨论，与会人员形成如下验收意见： |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1、建设项目已按职业病防护设施“三同时”要求实施。 2、设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员。 3、制定了年度职业病防治计划和实施方案。 4、建立了职业卫生管理制度和操作规程，操作规程上墙。 5、建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案。 6、建立了职业病危害因素日常监测管理制度。 7、委托中国石油集团石油职业卫生技术服务中心对工作场所进行职业病危害因素进行了验收检测、评价，编制了《天然气长输管道技术装备工业试验中心衢州试验站项目职业病危害控制效果评价报告》。 8、企业负责人和职业卫生管理人员以及相关劳动者接受了职业卫生培训。 9、组织了从事接触职业病危害作业的劳动者进行了职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。 10、建设项目现场-衢州试验站已设置公告栏，公布了有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。 11、为劳动者提供了符合要求的职业病防护用品。 12、制定了职业病危害事故应急救援预案。 验收结论： 与会人员认为建设项目符合国家职业病防治有关法律、法规、标准等的要求，同意通过职业病防护设施竣工验收。 |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衢州试验站 | 输气 运行工 | 6人 | 巡检 | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTE :0.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.8×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数:7.3×10-4 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTE :1.3×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:81.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 大于80dB（A） 低于85dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 5.97V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |