中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输二线与川气东送管道互联工程 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油东部管道有限公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 武海峰 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输二线与川气东送管道互联工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 在西二线与川气东送管道交叉点附近建设姜家湾联络计量站，分别与西二线和川气东送管道联络。姜家湾联络计量站与西二线干线间管线长度0.3km，与川气东送管道间管线长度1.28km。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2016.3.14-3.15 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2016.4.20-4.22 |
|  |  |  |  |  | 2 | 相姝 | 2016.4.20-4.22 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2016.4.20-4.25 |
|  |  |  |  |  | 2 | 李磊 | 2016.4.20-4.25 |
|  |  | 陪同人 |  | 张小静、龚星昊 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。办公室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声职业接触限值的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程主要为噪声及天然气对身体造成的危害，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012 年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：在劳动合同中增加职业病危害告知内容；在站场设置职业病危害公告栏。 建议：加强职业卫生培训教育工作；（生产区装置运行后应委托具有职业卫生检测资质的机构进行全面的职业病危害因素检测；维检修、化粪池清淤时应委托具有相应资质的单位；加强疟疾和血吸虫等自然疫源性疾病的预防宣传工作和对员工的健康教育；项目完成职业病防护设施验收后30日内，向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目内容。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病危害防护设施竣工自验收专家组评审意见 2016年6月24日，中石油东部管道有限公司组织有关专家和相关人员对西气东输二线与川气东送管道互联工程职业病防护设施进行了自验收。专家组听取了建设单位对工程基本情况的介绍，对西气东输二线与川气东送管道互联工程进行了实地检查，对其作业场所的职业病危害防护管理措施、防护设施、个人防护用品的配备及使用等情况进行了现场验收，形成以下验收意见： 综合验收意见：（1）建立了职业病防治责任制度；（2）建立了较健全的职业卫生管理制度；（3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本健全；（4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；（5）工作场所职业卫生管理符合要求；（6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；（7）劳动者配备得到合格的个体防护用品且正确使用；（8）建设单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；（9）按照要求对接触职业病危害的劳动者进行职业健康监护；（10）职业卫生应急管理符合要求。 防护设施竣工整改意见：（1）按规范要求完善职业卫生档案的管理；（2）补充完善作业场所职业病危害公告栏；（3）完善职业病防护设施的维护、检修记录。 专家组原则同意通过该建设项目职业病防护设施竣工验收，建设单位按验收意见整改后，报专家组确认，按程序报湖北安全生产监督管理局。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 2016年6月24日，中石油东部管道有限公司组织有关专家及相关人员对《西气东输二线与川气东送管道互联工程职业病危害控制效果评价报告》（编号：CPOH（2016）K002）进行了审查，专家组听取了建设单位对项目基本情况的介绍和评价单位对评价报告的汇报，查阅了相关资料并查看了现场，形成如下意见： 综合评审意见：1）建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，包括施工过程描述；（2）职业病防护设施设计执行情况分析较全面；（3）职业病防护设施运行情况分析清晰；（4）职业病危害因素检测结果分析正确；（5）职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求；（6）职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确；（7）职业卫生管理机构设置和管理人员配置较合理；（8）职业卫生管理制度满足相关要求并基本得到落实；（9）职业健康监护工作基本落实；（10）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求；（11）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；（12）对策措施和建议实用、合理、可行；（13）评价结论正确。 评价报告的修改意见：（1）补充完善外包作业的职业防护管理要求；（2）完善应急救援的调查分析。 专家组原则同意《控制效果评价报告》的结论与建议：《控制效果评价报告》按专家意见修改，修改后经专家组组长复核签字后，报湖北省安全生产监督管理局。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 |  | 工种 | 接触人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 标准限值 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺站场 | 姜家湾联络计量站 | 输气 运行岗 | 11 | 非甲烷 总烃 | CSTEL: 0.48mg/m3 | PC-STEL：180mg/m3 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.17mg/m3 | PC-TWA：100mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CMAC: <0.53 mg/m3 | MAC：10mg/m3 | 不超标 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL: 2.6mg/m3 | PC-STEL：30mg/m3 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.1×10-2mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 4.1×10-4mg/m3 | PC-TWA：15mg/m3 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 超限倍数: 8.7×10-4 | 超限倍数：2.0 |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 1.1×10-2mg/m3 | PC-STEL：10mg/m3 | 不超标 |
|  |  |  |  |  | CTWA: 4.1×10-4mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：79.0dB（A） | 85dB（A） | 不超标 |
|  |  |  |  |  | 办公室：50.5dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  |  |  | 工频电场 | 24.7V/m | 5000V/m | 不超标 |