中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告书名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司中国石油管道压缩机组 维检修中心工程项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2013）K011 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 河北省廊坊市 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 菅秀洋 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 中国石油管道压缩机组维检修中心工程项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本项目满足30MW级管道压缩机组燃气发生器的分解、检测、装配、试车以及简单零件修理等，涉及的具体产品包括RR：RB211-24G（美国罗尔斯-罗伊斯能源公司生产）和 GE：LM2500+SAC（美国通用能源公司生产）两型燃气轮机燃气发生器。设计修理规模为每年大修55台。 主要工程建设内容包括：101号燃机修理厂房、102号燃机试车厂房、103号综合楼、104号动力站、106和107号门房等6个建筑物； 拆解装配、修理、试车等工艺设备141台套； 配套天然气管道工程（包括9.88km天然气管线、一座分输阀室、园区内105号调压站）。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 王丹 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  |  | 2 | 鲁同荣 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  |  | 2 | 李磊 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  |  | 2 | 屈尔玥 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  |  | 3 | 俆密娟 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  |  |  | 4 | 田海霞 | 2014.2.20~8.20 |
|  |  | 建设单位 陪同人 | 菅秀洋、郭慧杰 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：氧化铝尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘；丙酮、异丙醇、苯、甲苯、二甲苯、氢氧化钠、硫酸、镍及其无机化合物、锰及其化合物、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、其他低碳烃类化合物（以非甲烷总烃检测） 物理因素：噪声、紫外辐射、高温、工频电场、手传振动、X-射线 |  |  |  |

| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 检测结果 | 各作业场所粉尘、化学毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求； 各场所的高温WBGT指数、工频电场、紫外辐射、X-射线强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；试车控制室场所噪声值超过国家标准，机加工手工修理操作岗、燃机试车专业技术岗的8h等效连续A声级超过职业卫生限值；手工修理手传振动检测结果超过国家职业接触限值。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 该项目为职业病危害较重的建设项目。本工程自动化、密闭化程度较高，针对生产过程中产生的职业病危害因素采取了相应的工程防护设施、个人防护措施，各防护措施符合相关职业卫生标准的要求，职业卫生管理措施基本能够满足相关法律、法规的规定。现场检测多数作业场所的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业卫生标准，建设单位对存在不符合项的场所进行了整改。因此，本工程职业病危害因素的控制措施总体可行、有效，本工程职业病防护设施达到了竣工验收条件。 |
|  |  | 建议 | 建议主要为：对102厂房试车控制间进行噪声超标的原因分析，并采取降低噪声的治理措施。 为作业场所职业卫生限值超标的岗位员工配备有效的个人使用的职业病危害防护用品。 按照《工作场所职业卫生监督管理规定》和《职业卫生档案管理规范》的相关规定建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，进一步完善职业卫生档案。 |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 报告按照专家组意见修改后依程序上报。专家组同意通过该《报告》。 |  |